## 封-1 招标工程量清单封面
| 75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：75837部队办公楼5楼机房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：万兆核心汇聚交换机 2.型号：S6730S-S24X6Q-A 3.详细参数详见招标文件 |  | 台 | 1
2 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：48口楼层接入交换机 2.型号：S5720-52p-li-ac 3.详细参数详见招标文件 |  | 台 | 6
3 | 030904008001 | 模块 | 1.名称：光模块 2.型号：千兆多模 3.详细参数详见招标文件 |  | 个 | 16
4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类双绞线 2.型号：3071E 3.详细参数详见招标文件 |  | 箱 | 10
5 | 03B001 | 六类水晶头 | 1.名称：六类水晶头 |  | 个 | 1000
6 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称：网络理线架 2.型号：1427632-1 |  | 套 | 10
7 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称：网络配线架 2.型号：CPP-UDDM-SL-1U-24 /满配9-1375055-2模块 |  | 套 | 14
8 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：室内多模光缆 2.型号：12芯OM3多模光缆1-1427439-3 |  | m | 1700
9 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称：机架式光纤终端盒（12芯） |  | 个 | 7
10 | 030502010003 | ODF架 | 1.名称：ODF架（72芯） 2.详细参数详见招标文件 |  | 台 | 1
11 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称：网络跳线 2.型号：NPC06UVDB-BL010F |  | 条 | 300
12 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.型号：FC-LC双纤 |  | 条 | 24
13 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.型号：FC-FC |  | 条 | 120
14 | 030411004001 | 电源电缆 | 1.名称：电源电缆 2.型号：RVV3*2.5 |  | m | 600
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：KBG线管 2.规格：DN25以内 |  | m | 200
16 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：热浸锌槽式桥架 2.规格：200*100 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030507005001 | 读卡器 | 1.名称：指纹读卡器 2.型号：DS-K1201MF(国内标配) |  | 台 | 2
18 | 030507006001 | 门禁主机 | 1.名称：门禁主机 2.型号：DS-K2604(国内标配) |  | 台 | 1
19 | 030507006002 | 安全模块 | 1.名称：安全模块 2.型号：DS-K2M060 |  | 台 | 2
20 | 030404031001 | 门禁-开门按钮 | 1.名称：门禁-开门按钮 2.型号：EB29开门按钮 |  | 个 | 2
21 | 030507007001 | 磁力锁 | 1.名称：磁力锁 2.型号：DS-K4H250SC(国内标配) |  | 台 | 2
22 | 03B002 | 磁力锁支架 | 1.名称：磁力锁支架 2.型号：DS-K4H250C-LZ(国内标配) |  | 个 | 2
23 | 03B003 | 指纹录入仪 | 1.名称：指纹录入仪 2.型号：DS-K1F820-F(国内标配) |  | 台 | 1
24 | 030507005002 | 发卡器 | 1.名称：卡片发卡器 2.型号：DS-K1F100-D8E(国内标配) |  | 台 | 1
25 | 03B004 | Mifare卡 | 1.名称：Mifare卡 2.型号：DS-K7M101 |  | 张 | 100
26 | 030404031002 | 配电检测系统 | 1.名称:配电检测系统 2.型号：PZ96L-E4/MC |  | 台 | 1
27 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:智能温湿度传感器 2.型号：Cowin-TH |  | 个 | 4
28 | 03B005 | 定位式漏水检测系统 | 1.名称:定位式漏水检测系统 2.型号：Cowin-WLD |  | 个 | 1
29 | 030904008002 | 模块 | 1.名称:消防8路隔离数字量输入模块 2.型号：Cowin-RD |  | 个 | 1
30 | 030404031003 | 继电器 | 1.配套 |  | 个 | 1
31 | 030507014001 | 监控主机 | 1.名称:监控主机 2.型号：Cowin-RTU |  | 台 | 1
32 | 030501017001 | 软件 | 1.名称：COWIN监控平台软件 2.型号：V1.0 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030507008001 | 采集柜 | 1.名称：采集柜（含电源） |  | 台 | 1
34 | 030409005001 | 防雷接地线 | 1.名称：防雷接地线 2.规格：10mm2 |  | m | 500
35 | 030409002001 | 等电位网格接地网 | 1.名称：等电位网格接地网 2.规格：30mm*3mm铜排 |  | m | 169.5
36 | 030404035001 | 插座 | 1.PDU插座 |  | 个 | 6
37 | 011606001001 | 地板拆除 | 1.机房静电地板拆装 2.拆除废料外运20km |  | m2 | 168.5
38 | 030702001001 | 机房风管、喷淋拆除 | 1.机房风管、喷淋拆除 2.拆除废料外运20km |  | m2 | 168.5
39 | 030502001001 | 机柜 | 1.屏蔽机柜（42U） |  | 台 | 2
40 | 030502002001 | 底座 | 1.机柜移位、底座重新安装 |  | 个 | 40
41 | 030503009001 | 设备安装调试费 |  |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
42 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：75837部队办公楼5楼机房改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13